Совет

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от  14 ноября 2014 года                                                                                 № 19

ст. Платнировская

«Об утверждении порядка осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района»

В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", уставом Платнировского сельского поселения Кореновского района, Совет Платнировского сельского поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Утвердить Порядок осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района  согласно приложению №1.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по агропромышленной политике, землепользованию и

землеустройству Совета Платнировского сельского поселения Кореновского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.

Глава Платнировского_

сельского  поселения

Кореновского района             						        Л.Н. Богославец                                                        ____________

# Председатель Совета

# Платнировского сельского

# поселения Кореновского района                              А.Г. Павленко  _____________

# ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЁН

Решением Совета

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от «14»  ноября  2014 г. № 19

Порядок

осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района

1. Настоящий Порядок осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района  (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года              №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Уставом Платнировского сельского поселения Кореновского района.

2. Настоящим Порядком устанавливается процедура организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

3. Настоящий Порядок применяется при проведении осмотра зданий, сооружений, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

4. Целью проведения осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

5. Проведение осмотра зданий и сооружений основывается на следующих принципах:

1) соблюдение требований действующего законодательства;

2) открытость и доступность для физических, юридических лиц информации о проведении осмотра зданий, сооружений и выдаче рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений при осмотре зданий, сооружений;

3) объективность и всесторонность проведения осмотров зданий, сооружений, а также достоверность их результатов;

4) возможность обжалования неправомерных действий (бездействия) уполномоченного на проведение осмотра зданий, сооружений органа администрации  Платнировского сельского поселения Кореновского района, его должностных лиц.

6. Уполномоченным органом на проведение осмотра многоквартирных домов, объектов индивидуального жилищного строительства, объектов капитального строительства нежилого назначения является администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района (далее – уполномоченный орган).

7. Осмотр зданий, сооружений проводится в случае поступления в уполномоченный орган заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее - заявление).

8. Срок проведения осмотра зданий, сооружений, выдачи рекомендаций и направления ответа о результатах рассмотрения заявления не может превышать двадцати рабочих дней со дня регистрации заявления в уполномоченном органе.

Срок проведения осмотра зданий, сооружений, выдачи рекомендаций и направления ответа о результатах рассмотрения заявления в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений не может превышать десяти рабочих дней со дня регистрации заявления в уполномоченном органе.

9. Осмотр здания, сооружения проводится на основании муниципального правового акта о проведении осмотра здания, сооружения (далее - муниципальный правовой акт), изданного в установленном порядке.

10. В муниципальном правовом акте указываются:

1) наименование уполномоченного органа;

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность лица уполномоченного органа, осуществляющего осмотр здания, сооружения;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах) осматриваемым зданием, сооружением; адрес места нахождения или жительства (при наличии таких сведений в уполномоченном органе);

4) предмет осмотра здания, сооружения;

5) правовые основания проведения осмотра здания, сооружения;

6) дата и время проведения осмотра здания, сооружения.

11. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляется о проведении осмотра здания, сооружения не позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения осмотра здания, сооружения посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно) копии муниципального правового акта с указанием на возможность принятия участия в осмотре здания, сооружения.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляется о проведении осмотра здания, сооружения уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала его проведения любым доступным способом.

12. Осмотр зданий, сооружений проводится с участием лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя.

Присутствие лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя не обязательно при проведении осмотра в связи с заявлением, в котором содержится информация о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

13. Осмотр здания, сооружения начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом уполномоченного органа, обязательного ознакомления лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя с муниципальным правовым актом и с полномочиями проводящего осмотр должностного лица уполномоченного органа, а также с основаниями проведения осмотра здания, сооружения, видами и объемом мероприятий, со сроками и условиями его проведения.

Данное требование не применяется в случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя в случае, указанном в абзаце втором пункта 12 настоящего Порядка.

Лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения должностным лицом уполномоченного органа, осуществляющим осмотр здания, сооружения, под роспись вручается копия муниципального правового акта.

14. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано представить должностному лицу уполномоченного органа, осуществляющему осмотр здания, сооружения, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра, а также обеспечить доступ на территорию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения.

15. При осмотре здания, сооружения проводится визуальное обследование конструкций (с фото фиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

16. По результатам осмотра составляется акт осмотра здания, сооружения, форма которого в установленном порядке утверждается муниципальным правовым актом администрации  Платнировского сельского поселения Кореновского района.

К акту осмотра здания, сооружения прилагаются:

объяснения лиц, допустивших нарушение требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;

результаты фото фиксации нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

иные документы, материалы или их копии, связанные с результатами осмотра или содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений требований законодательства.

17. Акт осмотра здания, сооружения составляется должностным лицом уполномоченного органа в двух экземплярах, один из которых вручается лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом осмотра здания, сооружения.

В случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя, а также в случае отказа данного лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом осмотра здания, сооружения, акт осмотра направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта осмотра, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

18. Результаты осмотра зданий, сооружений, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19. В случае обнаружения нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, выдаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений при осмотре здания, сооружения (далее - рекомендации), форма которых в установленном порядке утверждается муниципальным правовым актом администрации Платнировского сельского  поселения Кореновского района.

Срок принятия мер по устранению выявленных нарушений указывается в зависимости от выявленных нарушений с учетом мнения лица, ответственного за эксплуатацию зданий, сооружений, или его уполномоченного представителя.

Рекомендации подготавливаются в течение пяти дней со дня проведения осмотра здания, сооружения и выдаются лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченному представителю одновременно с актом осмотра здания, сооружения в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктом 17 настоящего Порядка, для вручения акта осмотра здания, сооружения.

В случаях, установленных абзацем вторым пункта 11 настоящего Порядка, рекомендации составляются на месте проведения осмотра здания, сооружения.

20. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте осмотра здания, сооружения, либо с выданными рекомендациями в течение пятнадцати дней с даты получения акта осмотра и (или) выданных рекомендаций вправе предоставить в уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении акта осмотра здания, сооружения и (или) выданных рекомендаций в целом или в отношении отдельных положений (далее - возражения). При этом указанным лицом могут быть приложены к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Возражения, поступившие в уполномоченный орган, подлежат рассмотрению в течение пятнадцати дней со дня их регистрации.

Возражения, предоставленные в уполномоченный орган, в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений подлежат рассмотрению в течение пяти дней со дня их регистрации.

21. По результатам рассмотрения возражений уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет возражения, в том числе в форме аннулирования акта осмотра здания, сооружения и (или) выданных рекомендаций, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате проведения осмотра зданий, сооружений документах;

отказывает в удовлетворении возражений.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по предоставленным возражениям, лицу, предоставившему возражения, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражений в письменной форме и по желанию лица, предоставившего возражения, в электронной форме.

22. При выявлении в результате проведения осмотра зданий, сооружений нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, ответственность за которые предусмотрена действующим законодательством об административных правонарушениях, материалы о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней передаются в уполномоченные органы для принятия соответствующих мер.

23. При выявлении в результате проведения осмотра зданий, сооружений факта совершения лицом, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, информация о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в течение пяти рабочих дней со дня выявления такого факта передаются уполномоченным органом в правоохранительные органы.

24. Уполномоченным органом ведется учет проведенных осмотров зданий, сооружений в журнале учета осмотра зданий, сооружений, форма которых в установленном порядке утверждается муниципальным правовым актом администрации  Платнировского сельского поселения Кореновского района.

К журналу учета осмотра зданий, сооружений приобщаются акты осмотра зданий, сооружений.

25. При осуществлении осмотра зданий, сооружений должностные лица уполномоченного органа имеют право:

осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра;

запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осуществления их осмотра и подготовки рекомендаций;

обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотра зданий, сооружений, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений.

26. При осуществлении осмотра зданий, сооружений должностные лица уполномоченного органа обязаны:

соблюдать действующее законодательство, а также права и законные интересы физических и юридических лиц;

предъявлять служебное удостоверение и муниципальный правовой акт, являющийся основанием проведения осмотра зданий, сооружений;

не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, присутствовать и давать разъяснения по вопросам, относящимся к осмотру зданий, сооружений;

представлять заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, информацию и документы, относящиеся к осмотру зданий, сооружений;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

27. Лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, сооружений, имеет право:

непосредственно присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра зданий, сооружений;

получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию и документы, которые относятся к предмету осмотра зданий, сооружений и предоставление которых предусмотрено законодательством;

знакомиться с результатами осмотра зданий, сооружений и указывать в акте осмотра зданий, сооружений о своем ознакомлении с результатами осмотра зданий, сооружений, согласии или несогласии с ними;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа и результаты осмотра зданий, сооружений, повлекшие за собой нарушение прав физического или юридического лица при проведении осмотра зданий, сооружений, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава Платнировского

сельского  поселения

Кореновского района             						        Л.Н. Богославец                                                        ____________

# Председатель Совета

# Платнировского сельского

поселения Кореновского района                                                  А.Г. Павленко

Приложение 1

к Порядку

осмотра зданий, сооружений,

на предмет их технического

состояния и надлежащего технического обслуживания на территории

Платнировского сельского

поселения Кореновского района

____________________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего осмотр)

АКТ №

осмотра здания, сооружения

"___" __________ 20__ г.

Место проведения осмотра (адрес): ____________________

Должностные лица: ________________________________________________________________

(должности, Ф.И.О. лиц, проводивших осмотр)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

назначенные _______________________________________________________

от _______________ года № __________ провел(и) осмотр  здания,  сооружения,

расположенного по адресу:

____________________________________________________________________,

принадлежащего______________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,

____________________________________________________________________,

наименование юридического лица)

в присутствии: ____________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,

____________________________________________________________________

должностного лица с указанием должности, уполномоченного лица с указанием

____________________________________________________________________

оснований для уполномочивания)

В результате проверки установлено:

____________________________________________________________________

(описание выявленных нарушений, в случае если нарушений не установлено

____________________________________________________________________

указывается "нарушений не выявлено")

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

С текстом акта ознакомлен (а) __________________________________________

(подпись)

Копию акта получил (а) ________________________________________________

(подпись)

Присутствующие:

1. __________________________________________________________________

(Ф.И.О.)                            (подпись)

2. __________________________________________________________________

(Ф.И.О.)                            (подпись)

Подписи членов комиссии, проводивших осмотр

1. __________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)                      (подпись)

2. __________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)                      (подпись)

Глава Платнировского

сельского  поселения

Кореновского района             						        Л.Н. Богославец                                                        ____________

# Председатель Совета

# Платнировского сельского

поселения Кореновского района                                                   А.Г. Павленко

# Приложение 2

к Порядку

осмотра зданий, сооружений

на предмет их технического состояния

и надлежащего технического обслуживания

на территории Платнировского сельского

поселения Кореновского района

____________________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего осмотр)

РЕКОМЕНДАЦИИ

о мерах по устранению выявленных нарушений

В соответствии с актом осмотра здания, сооружения  №  от _________      рекомендуется:

| № п/п | Выявленное нарушение | Рекомендации по устранению выявленного нарушения | Срок устранения выявленного нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

Срок повторного осмотра здания, сооружения - "___" __________ 20__ г.

Рекомендации получил (а) ______________________________________________

(подпись)

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:

По пункту №_________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)                        (подпись)

По пункту №_________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)                        (подпись)

По пункту №_________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)                        (подпись)

Глава Платнировского

сельского  поселения

Кореновского района             						        Л.Н. Богославец                                                        ________

# Председатель Совета

# Платнировского сельского

поселения Кореновского района                                                  А.Г. Павленко

# Приложение 3

к Порядку

осмотра зданий, сооружений

на предмет их технического                                                                                                        состояния и надлежащего

технического обслуживания

на территории Платнировского

сельского поселения

Кореновского района

Журнал учёта осмотров

| № п/п | Основание для проведения осмотра | Наименование объекта осмотра | Адрес проведения осмотра | Номер и дата акта осмотра | Лица, проводившие осмотр | Отметка о выдаче рекомендаций, срок устранения нарушений | Отметка о выполнении рекомендаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Глава Платнировского

сельского  поселения

Кореновского района             						        Л.Н. Богославец                                                        ____________

# Председатель Совета

# Платнировского сельского

поселения Кореновского района                                                 А.Г. Павленко

# ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к Порядку

осмотра зданий, сооружений

на предмет их технического                                                                                                        состояния и надлежащего

технического обслуживания

на территории Платнировского

сельского поселения

Кореновского района

ФОРМА РАСПОРЯЖЕНИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  ________                                                                                                    №__________

ст. Платнировская

О проведении осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района

В соответствии с решением Совета Платнировского сельского поселения Кореновского района от _________ №_____ «Об утверждении Порядка осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района», уставом Платнировского сельского поселения Кореновского района и: ___________________________________

(указывается, что является целью проведения осмотра)

1. Провести осмотр здания (сооружения), принадлежащего___________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах) осматриваемым зданием, сооружением)

2. Адрес места нахождения или жительства: __________________________________

(при наличии таких сведений)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение осмотра: ____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение осмотра)

4. Привлечь к проведению  проверки  в  качестве  экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: _________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование  экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Предметом настоящего осмотра является:_______________________

7. Правовые основания проведения осмотра здания, сооружения:_________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется осмотр)

8. Дата и время проведения осмотра_____________________________

_________________________________

(подпись, заверенная печатью)

Глава администрации

Платнировского сельского

поселения

Кореновского района                                                                 Л.Н. Богославец

Председатель Совета

Платнировского сельского

поселения

Кореновского района							     А.Г. Павленко