НОМЕР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ «01-23»

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер проекта

Зарубаев Александр Александрович

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИД № НОПРИЗ-П-049274

"26" июня 2023 г.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

соответствия изменений, внесенных в проектную документацию,

получившую положительное заключение экспертизы проектной

документации, требованиям [части 3.8 статьи 49](consultantplus://offline/ref=7E9AF232850ABBAD9BF16B5CDEF226306C78DF2D12D7CA93446AFEDDD9D038BEA2BDDB1095B1D9D3C4E939BF701E7A5ACFE34E56B7B5r3VDN) Градостроительного

Кодекса Российской Федерации

**Объект капитального строительства:**

«Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Октябрьская, 8/1»

**1. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,**

**подготовивших проектную документацию, получившую положительное заключение**

**экспертизы проектной документации:**

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоком-1»

ИНН 2309063151, КПП 231101001, ОГРН 1022301442019

Юридический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Школьная, дом № 15/1

Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Школьная, дом № 15/1

**2. Сведения о заявителе:**

Общество с ограниченной ответственностью «РосПроект»

ИНН 2312190262, КПП 230801001

Юридический адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, дом 45, офис 307

Фактический адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, дом 45, офис 307

**3. Основания для осуществления внесения изменений в проектную документацию:**

Муниципальный контракт №17/2023-АН от 17.03.2023г;

**4. Сведения о составе документов, представленных для внесения изменений в**

**проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы**

**проектной документации:**

1. Раздел ПД №1 «Пояснительная записка» (20-МК-96-ПЗ);
2. Раздел ПД №2 «Схема планировочной организации земельного участка» (20-МК-96-ПЗУ);
3. Раздел ПД №4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (20-МК-96-КР);
4. Раздел ПД №5 Подраздел №1 «Система электроснабжения» (20-МК-96-ИОС1);
5. Раздел ПД №5 Подраздел №2 «Система водоснабжения» (20-МК-96-ИОС2);
6. Раздел ПД №5 Подраздел №3 «Система водоотведения» (20-МК-96-ИОС2);
7. Раздел ПД №5 Подраздел №4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (20-МК-96-ИОС4);
8. Раздел ПД №5 Подраздел №5 «Сети связи. Автоматизация» (20-МК-96-ИОС5);
9. Раздел ПД №5 Подраздел №5 «Система газоснабжения» (20-МК-96-ИОС6)
10. Раздел ПД №5 Подраздел №7 «Технологические решения» (20-МК-96-ИОС7);
11. Раздел ПД №6 «Проект организации строительства» (20-МК-96-ПОС);
12. Раздел ПД №8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (20-МК-96-ООС);
13. Раздел ПД №9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (20-МК-96-ПБ);
14. Раздел ПД №10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых ресурсов»» (20-МК-96-ЭЭ);
15. Раздел ПД №11 Часть 2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» (20-МК-96-ТБЭ);

**5. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации**

**и (или) результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального**

**строительства, проектная документация по которому представлена для внесения**

**изменений**

1) Положительное заключение ГАУ КК «УПРАВЛЕНИЕ КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» №23-1-1-3-013045-2022от 09.03.2022г;

**6. Сведения о ранее выданных подтверждениях соответствия изменений,**

**внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение**

**экспертизы проектной документации, требованиям** [**части 3.8 статьи 49**](consultantplus://offline/ref=7E9AF232850ABBAD9BF16B5CDEF226306C78DF2D12D7CA93446AFEDDD9D038BEA2BDDB1095B1D9D3C4E939BF701E7A5ACFE34E56B7B5r3VDN)

**Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в отношении объекта**

**капитального строительства, проектная документация по которому представлена**

**для внесения изменений**

отсутствуют

**7. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый**

**(строительный) адрес или местоположение:**

Наименование объекта: «Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Октябрьская, 8/1»

Почтовый адрес объекта: РФ, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Октябрьская, 8/1.

**8.Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,**

**подготовивших изменения в проектную документацию:**

Общество с ограниченной ответственностью «РосПроект»

ИНН 2312190262, КПП 230801001

Юридический адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, дом 45, офис 307

Фактический адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, дом 45, офис 307

**9. Сведения о застройщике (техническом заказчике) обеспечившем**

**подготовку изменений в проектную документацию:**

Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района

ИНН 2335063775, ОГРН 1052319707252.

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца. Платнировская,

ул. Красная, 47.

**10. Описание изменений, внесенных в проектную документацию:**

1. Внесены изменения в части замены блочно-модульной котельной КЗ БКУ-1700, производства ООО «Камский завод газового оборудования» на блочно-модульную котельную-аналог КАМ-1700, производства ООО «Теплоэнерго»;
2. Внесены изменения в части расположения мачты дымовой трубы. Мачта развернута на 180 градусов относительно своей центральной вертикальной оси;
3. Внесены изменения в части анкерной группы крепления мачты дымовой трубы на фундамент. Круглые стопы осей металлической мачты крепятся к фундаменту на анкерной группе из шести болтов М30 L=1065мм

**11. Выводы о соответствии или несоответствии изменений технической части**

**проектной документации установленным требованиям и о совместимости или**

**несовместимости с частью проектной документации и (или) результатами**

**инженерных изысканий, в которые изменения не вносились.**

Изменения, внесенные в проектную документацию:

1) не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального

строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций

на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы;

2) не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально

установленных показателей функционирования линейных объектов;

3) не приводят к нарушениям требований технических регламентов,

санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны

окружающей среды, требований государственной охраны объектов культурного

наследия, требований к безопасному использованию атомной энергии,

требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и

безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики,

требований антитеррористической защищенности объекта;

4) соответствуют заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование, а также результатам инженерных изысканий;

5) соответствуют установленной в решении о предоставлении бюджетных

ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении

объекта капитального строительства государственной (муниципальной)

собственности в установленном порядке, стоимости строительства

(реконструкции) объекта капитального строительства, осуществляемого за счет

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

**12. Сведения о лицах, осуществлявших внесение изменений в проектную**

**документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной**

**документации**

1)Генеральный директор ООО «РосПроект» Хот Б.М.;

2)Главный инженер ООО «РосПроект» Зарубаев А.А.

**Сведения о лице, направляющем настоящее Подтверждение:**

Главный инженер ООО «РосПроект» Зарубаев А.А.

**Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя):**

Общество с ограниченной ответственностью «РосПроект»» ИНН: 2312190262

**Номер в государственном реестре саморегулируемых организаций:**

№П-209-002312190262-0268 Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация – Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

Направлением настоящего сообщаем, что сведения о саморегулируемой организации, членами которой мы являемся, включены в государственный реестр саморегулируемых организаций и не исключены из него.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  (Индивидуальный предприниматель) | |  | 26.06.2023 | / | Хот Байзет Муссаевич |
|  | м.п. (дата, подпись) | | |  | (Ф.И.О.) |